## (4)单位工程投标报价汇总表
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：淠河西路永盛花园片雨污水管网水毁修复工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 1807123.67
1.1 | 定额人工费 | 318284.56
1.2 | 定额机械费 | 91771.95
1.3 | 综合费 | 94209.29
2 | 措施项目费 | 15582.15
3 | 不可竞争费 | 95789.2
3.1 | 安全文明施工费 | 95789.2
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
6 | 工程造价 | 1918495.02
7 | 发包价 | 1736237.99
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (3)分部分项工程量清单计价表
E.1 |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淠河西路永盛花园片雨污水管网水毁修复工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
[8 empty] | 人工费 | 机械费
水泥路面拆除恢复
1 | 041001001001 | C30混凝土路面拆除h=20cm | 1.C30混凝土路面拆除h=20cm 2.拆除方式：机械拆除 | m2 | 3750 | 11.11 | 41662.5 | 8287.5 | 24825
2 | 040202001001 | 路床（槽）碾压检验 | 1.整平、碾压 2.具体详见图纸 | m2 | 3750 | 2 | 7500 | 412.5 | 5062.5
3 | 040203007001 | C30（非泵送）商品混凝土路面h=20cm | 1.材料、厚度：C30商品混凝土（非泵送），h=20cm 2.施工技术要求：具体做法详见道路设计及规范要求 | m2 | 3750 | 14.33 | 53737.5 | 36637.5
4 | WB040203009001 | 混凝土路面模板制安、拆除 | 1.混凝土路面模板制安、拆除 2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 3750 | 2.41 | 9037.5 | 3262.5
5 | WB040203013001 | 路面刻痕 | 1.路面刻痕 2.具体详见图纸 | m2 | 3750 | 2.54 | 9525 | 2250 | 675
6 | WB040203012001 | 伸缩缝 | 1.路面伸缩缝 2.具体做法详见图纸 | m | 820.31 | 3.83 | 3141.79 | 1575 | 582.42
7 | WB040203014001 | 养生 | 1.混凝土面层养生 2.具体做法详见图纸要求 | m2 | 3750 | 1.22 | 4575 | 1200
8 | WB040601031001 | 路面钢筋网片制作 | 1.钢筋规格：φ12mm 2.具体做法详见图纸 | t | 5.54 | 5572.99 | 30874.36 | 3693.68 | 516.55
9 | 040103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.种类：废弃混凝土块 2.运距：3km | m3 | 750 | 21.01 | 15757.5 | 337.5 | 11347.5
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 175811.15 | 57656.18 | 43008.97
围墙拆除恢复
10 | 011601001001 | 围墙砖砌体拆除 | 1.围墙砖砌体拆除 | m3 | 2.88 | 19.94 | 57.43 | 16.82 | 26.9
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌块品种：蒸压灰砂砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度级：M5混合砂浆 | m3 | 2.88 | 455.15 | 1310.83 | 433.99 | 21.83
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰 2.12mm厚1：3水泥砂浆打底 3.8mm厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 9.76 | 30.47 | 297.39 | 140.45 | 8.2
13 | 011406003001 | 外墙白水泥 | 1.满刮白水泥 2.厚度：3mm厚 | m2 | 9.76 | 12.69 | 123.85 | 57.19 | 2.15
14 | 011609001001 | 铝合金护栏拆除 | 1.铝合金护栏拆除 2.拆除方式：人工拆除 | m | 4 | 10.15 | 40.6 | 30.12
15 | 011503001001 | 铝合金栏杆恢复（主材利用） | 1.铝合金栏杆恢复（主材利用） | m | 4 | 41.02 | 164.08 | 121.72
16 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1.工具式脚手架搭拆 | m2 | 8.8 | 2.74 | 24.11 | 12.67 | 1.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2018.29 | 812.96 | 60.40
人行道拆除恢复
17 | 041001002001 | 拆除人行道面层 | 1.材质：人行道板 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 37.5 | 2.27 | 85.13 | 63.38
18 | 041001003001 | 拆除人行道混凝土基层 | 1.拆除人行道混凝土基层 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 37.5 | 2.88 | 108 | 39 | 45
19 | 040204001001 | 人行道整形、碾压 | 1.人行道整形碾压 | m2 | 37.5 | 0.93 | 34.88 | 20.63 | 5.25
20 | WB040204009001 | C20人行道混凝土垫层 | 1.垫层：C20商品砼（非泵送） 2.厚度：15cm | m3 | 5.63 | 638.09 | 3592.45 | 482.32 | 51.35
21 | WB040204010001 | 混凝土人行道基层模板制安、拆除 | 1.混凝土人行道基层模板制安、拆除 2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 37.5 | 2.93 | 109.88 | 52.5
22 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1.人行道板安砌200mm×100×60 2.30mm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 37.5 | 20.69 | 775.88 | 328.13
23 | 040103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.种类：废弃人行道板 2.运距：3km | m3 | 5.63 | 40.55 | 228.3 | 4.84 | 164.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4934.52 | 990.80 | 266.05
管网土方工程
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：见图纸 3、开挖方式、机械选型：自行确定 | m3 | 5282.95 | 3.66 | 19335.6 | 1584.89 | 12837.57
25 | 040103001001 | 土方回填、压实 | 1、填方材料品种：普通土 2、密实度：详见施工图要求 3、铲、运、平整、碾压 | m3 | 4183.85 | 2.81 | 11756.62 | 962.29 | 7489.09
26 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.种类：废弃土方 2.运距：3km 3.渣土费2.0元/m3 | m3 | 1099.1 | 14.36 | 15783.08 | 285.77 | 9891.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46875.30 | 2832.95 | 30218.56
雨污水管网工程
分部小计
（1）雨水工程
27 | WB040501021001 | 管道石粉垫层 | 1.垫层材质：石粉 2.具体做法详见图纸要求 | m3 | 460.36 | 108.99 | 50174.64 | 19496.25 | 1399.49
28 | 031001002001 | φ300热镀锌钢管 | 1.管道规格、大小：φ300热镀锌钢管 2.连接方式：焊接 | m | 50 | 303.22 | 15161 | 1027.5 | 1743
29 | 040501001001 | D300承插式混凝土管道铺设（人机配合下管） | 1、材质：Ⅱ级混凝土承插管道 2、规格：D300 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 320 | 92 | 29440 | 1472 | 1203.2
30 | 040501001001 | D400承插式混凝土管道铺设（人机配合下管） | 1、材质：Ⅱ级混凝土承插管道 2、规格：D400 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 643 | 111.51 | 71700.93 | 3144.27 | 2912.79
31 | 040501001001 | D600承插式混凝土管道铺设（人机配合下管） | 1、材质：Ⅱ级混凝土承插管道 2、规格：D600 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 260 | 197.38 | 51318.8 | 2475.2 | 1989
32 | WB040501025001 | D300mm混凝土管道接口 | 1、规格：D300 2、接口做法：橡胶圈接口 3、具体做法详见图纸 | 个口 | 158 | 24.57 | 3882.06 | 2828.2
33 | WB040501025001 | D400mm混凝土管道接口 | 1、规格：D400 2、接口做法：橡胶圈接口 3、具体做法详见图纸 | 个口 | 318 | 26.98 | 8579.64 | 6226.44
34 | WB040501025001 | D600mm混凝土管道接口 | 1、规格：D600 2、接口做法：橡胶圈接口 3、具体做法详见图纸 | 个口 | 128 | 31.64 | 4049.92 | 2922.24
35 | WB040501027001 | 管道闭水试验D300 | 1、管道闭水试验D300 2、调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等 3、具体做法详见图纸要求 | m | 320 | 4.15 | 1328 | 726.4
36 | WB040501027001 | 管道闭水试验D400 | 1、管道闭水试验D400 2、调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等 3、具体做法详见图纸要求 | m | 643 | 4.15 | 2668.45 | 1459.61
37 | WB040501027001 | 管道闭水试验D600 | 1、管道闭水试验D600 2、调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等 3、具体做法详见图纸要求 | m | 260 | 7.22 | 1877.2 | 972.4
38 | 040504002001 | 原雨水检查井拆除恢复 | 1.新建管道与原管道接口处雨水检查井拆除恢复 | 座 | 1 | 186 | 186
39 | 040504002001 | 钢筋混凝土检查井φ1000 | 1、井深、尺寸：直径φ=1000mm，见图 2、混凝土强度等级：商品砼C25、S4 3、接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或砖填实 4、井筒、爬梯、模板、钢筋、预埋铁件等制作安装 5、具体做法见06MS201-3-P12 6、井盖业主提供 | 座 | 47 | 4819.02 | 226493.94 | 60744.21 | 3190.36
40 | 041101005001 | 井字架 | 1、井字架制安、拆除 | 座 | 47 | 96.49 | 4535.03 | 3231.25
41 | 040504009001 | 砖砌雨水口 | 1、尺寸：平面净尺寸680mm*380mm，井深见设计图纸 2、采用成品铸铁井盖井座（重型），井盖业主提供 3、具体做法详见图纸及图集06MS201-8-P9 | 座 | 91 | 618.43 | 56277.13 | 22591.66 | 503.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 527672.74 | 129317.63 | 12941.07
（2）污水工程
42 | WB040501021001 | 管道石粉垫层 | 1.垫层材质：石粉 2.具体做法详见图纸要求 | m3 | 325.96 | 109 | 35529.64 | 13804.41 | 990.92
43 | 031001002001 | φ100热镀锌钢管 | 1.管道规格：φ100热镀锌钢管 2.连接方式：焊接 | m | 43 | 103.02 | 4429.86 | 408.07 | 390.01
44 | 040501004001 | DN200PE聚乙烯排水管铺设 | 1、材质：PE聚乙烯给水管 2、规格：D200，0.6MPa 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 660 | 58.66 | 38715.6 | 5088.6 | 732.6
45 | 040501004001 | DN315PE聚乙烯排水管铺设 | 1、材质：PE聚乙烯给水管 2、规格：D315，0.6MPa 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 50 | 135.29 | 6764.5 | 689.5 | 91
46 | 040501004001 | DN400PE聚乙烯排水管铺设 | 1、材质：PE聚乙烯给水管 2、规格：D400，0.6MPa 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 120 | 226.18 | 27141.6 | 3345.6 | 385.2
47 | 040501004001 | DN500PE聚乙烯排水管铺设 | 1、材质：PE聚乙烯给水管 2、规格：D500，0.6MPa 3、埋设深度：见设计图纸 4、具体做法详见图纸 | m | 151 | 352.97 | 53298.47 | 6603.23 | 684.03
48 | WB040501027002 | DN200管道闭水试验 | 1.DN200管道消毒冲洗 2.具体做法详见图纸要求 | m | 660 | 2.08 | 1372.8 | 752.4
49 | WB040501027003 | DN315管道闭水试验 | 1.DN315管道消毒冲洗 2.具体做法详见图纸要求 | m | 50 | 4.12 | 206 | 113
50 | WB040501027004 | DN400管道闭水试验 | 1.DN400管道消毒冲洗 2.具体做法详见图纸要求 | m | 120 | 4.15 | 498 | 272.4
51 | WB040501027004 | DN500管道闭水试验 | 1.DN500管道消毒冲洗 2.具体做法详见图纸要求 | m | 151 | 5.68 | 857.68 | 454.51
52 | 040504002001 | 钢筋污水混凝土检查井φ1000 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15垫层，井底井壁C30 2.盖板材质、规格:混凝土盖板 3.井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖（甲供） 4.模板、钢筋：制作、安装，详见图纸及图集 | 座 | 13 | 4779.77 | 62137.01 | 16807.57 | 882.83
53 | 040504001001 | 砖砌污水闸槽井φ1300mm×1600mm | 1、井深、尺寸：直径φ1300mm×1600mm，见图 2、接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或砖填实 3、井筒、爬梯、模板、钢筋、预埋铁件等制作安装 4、具体做法见02S515-P125 5、井盖业主提供 | 座 | 1 | 5837.56 | 5837.56 | 1668.64 | 39.09
54 | 040504001001 | 砖砌污水闸槽井φ1300mm×1300mm | 1、井深、尺寸：直径φ1300mm×1300mm，见图 2、接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或砖填实 3、井筒、爬梯、模板、钢筋、预埋铁件等制作安装 4、具体做法见02S515-P125 5、井盖业主提供 | 座 | 1 | 4773.65 | 4773.65 | 1370.22 | 35.3
55 | 040504002001 | 原污水检查井拆除恢复 | 1.新建管道与原管道接口处雨水检查井拆除恢复 | 座 | 1 | 186 | 186
56 | 041101005002 | 井字架 | 1、井字架制安、拆除 | 座 | 15 | 96.5 | 1447.5 | 1031.4
57 | 040504001001 | 砖砌小方井（500mm*500） | 1.井内径：500mm*500mm 2.铸铁井盖，井盖主材甲供 3.砖品种：蒸压灰砂砖砌筑 4.做法详见02S515-94页 | 座 | 85 | 1001.59 | 85135.15 | 28363.65 | 678.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 328331.02 | 80773.20 | 4909.28
雨污一体化预制泵站工程
58 | ZB000000000001 | 雨水（HM）PP2000一体化成品预制泵站 | 1.名称：雨水（HM）PP2000一体化成品预制泵站 2.单价内含预制简体、水泵、水泵导轨、水泵自耦底座、静压液位仪保护管、压力管、止回阀、闸阀、 检修隔断装置、格栅支架、服务平台、安全格栅、智能控制柜、混凝土基础、构件钢筋、预埋件及其他泵站所需设备 3.具体规格、型号详见图纸 | 项 | 1 | 279000 | 279000
59 | ZB000000000002 | 污水（HM）PP1200一体化成品预制泵站 | 1.名称：污水（HM）PP1200一体化成品预制泵站 2.单价内含预制简体、水泵、水泵导轨、水泵自耦底座、静压液位仪保护管、压力管、止回阀、闸阀、 检修隔断装置、格栅支架、服务平台、安全格栅、智能控制柜、混凝土基础、构件钢筋、预埋件及其他泵站所需设备 3.具体规格、型号详见图纸 | 项 | 1 | 186000 | 186000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 465000.00
侧石拆除恢复工程
60 | 041001005001 | 拆除混凝土侧石 | 1.拆除混凝土侧石 2.拆除方式人工拆除 | m | 716 | 2.8 | 2004.8 | 1489.28
61 | 040204004001 | 安砌花岗岩侧石1200mm×200×120 | 1.1200mm×200×120mm花岗岩侧石，2*2cm倒角 2.2cm1:3水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸要求 | m | 716 | 78.12 | 55933.92 | 6078.84
62 | WB040303028001 | 垫层模板制安、拆除 | 1.垫层模板制安、拆除 2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 143.2 | 30.52 | 4370.46 | 1586.66
63 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1.C20商品混凝土基座（非泵送） 2.具体做法详见图纸要求 | m3 | 27.57 | 647.76 | 17858.74 | 2758.93
64 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.种类：废弃混凝土块 2.运距：3km | m3 | 17.18 | 26.57 | 456.47 | 9.79 | 328.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 80624.39 | 11923.50 | 328.83
屋面、阳台落水管及其他设施
65 | 011612001001 | UPVCφ110落水管拆除 | 1.塑料UPVC排水管φ110落水管拆除 2.含拆垃圾清理、外运 | m | 1656 | 8.8 | 14572.8 | 10747.44
66 | 011612001001 | UPVCφ75阳台污水管拆除 | 1.塑料UPVC排水管φ75阳台污水管拆除 2.含拆垃圾清理、外运 | m | 1104 | 7.02 | 7750.08 | 5729.76
67 | 031001006009 | UPVCφ110落水管安装 | 1.名称:硬聚氯乙烯管(UPVC) 2.型号、规格:φ110 3.连接形式:粘接 4.伸缩节、防火套管、阻火圈、穿楼板加装的套管等做法详见图纸 5.具体做法详见图纸要求 | m | 1656 | 26.64 | 44115.84 | 8594.64 | 16.56
68 | 031001006009 | UPVCφ75阳台污水管安装 | 1.名称:硬聚氯乙烯管(UPVC) 2.型号、规格:φ75 3.连接形式:粘接 4.伸缩节、防火套管、阻火圈、穿楼板加装的套管等做法详见图纸 5.具体做法详见图纸要求 | m | 1104 | 18.68 | 20622.72 | 4758.24
69 | 031004014007 | 排水斗 | 1.名称：雨水斗87式 | 个 | 72 | 44.4 | 3196.8 | 1380.24
70 | ZB000000000003 | 入户阳台污水排水管道接φ75mm排水管道 | 1.入户阳台污水接φ75mm排水管入室外排水管道 | 个 | 336 | 18.53 | 6226.08
71 | 030901013001 | 灭火器 | 1.手提式磷酸铵盐灭火器4KG 2.放置在室内消火栓箱内，每箱2只 3.具体应业主要求 | 个 | 48 | 62.03 | 2977.44 | 62.4 | 0.48
72 | 030901013002 | 灭火器箱 | 1.灭火器2个/箱安装 2.符合消防验收标准 | 个 | 24 | 57.22 | 1373.28 | 28.08
73 | 030901011001 | 室外地上式消火栓SS100/65-1.0 | 1.名称:室外地上式消火栓 2.规格、型号:φ100 3.具体做法详见图纸及图集 | 套 | 2 | 1377.2 | 2754.4 | 131.58 | 15.54
74 | 031001006003 | 室外消火栓连接管道PE110管 | 1.室外消火栓连接管道PE110管 2.压力：1.2MPa | m | 30 | 68.74 | 2062.2 | 167.4 | 0.9
75 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 项 | 1 | 67.22 | 67.22 | 37.56 | 5.31
76 | 040205006002 | 消防车道禁止占用标志 | 1.消防车道禁止占用标志 | 个 | 17 | 324.26 | 5512.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 111231.28 | 31637.34 | 38.79
其他
77 | 010507006001 | 6#玻璃钢成品化粪池 | 1.6#玻璃钢化粪池 2.含土方挖运填 3.详见图纸及业主要求 | 座 | 7 | 7417.14 | 51919.98
78 | WB041101015001 | 彩钢板施工围栏搭拆 | 1.彩钢板施工围栏搭拆 | m | 500 | 25.41 | 12705 | 2340
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 64624.98 | 2340.00
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1807123.67 | 318284.56 | 91771.95
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 | [9 empty] | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (2)措施项目清单与计价表
F |  |  | 措施项目清单与计价表
工程名称：淠河西路永盛花园片雨污水管网水毁修复工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 410056.51 | 0.5 | 2050.28
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 410056.51 | 1.2 | 4920.68
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 410056.51 | 0.8 | 3280.45
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 410056.51 | 0.1 | 410.06
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 410056.51 | 0.9 | 3690.51
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 410056.51 | 0.1 | 410.06
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 410056.51 | 0.2 | 820.11
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 410056.51
|  | 合计 |  |  | 15582.15
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (1)不可竞争项目清单与计价表
G |  |  | 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：淠河西路永盛花园片雨污水管网水毁修复工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | SF-01 | 环境保护费 | 410056.51 | 2.76 | 11317.56
2 | SF-02 | 文明施工费 | 410056.51 | 7.33 | 30057.14
3 | SF-03 | 安全施工费 | 410056.51 | 5.28 | 21650.98
4 | SF-04 | 临时设施费 | 410056.51 | 7.99 | 32763.52
5 | SF-05 | 环境保护税 | 410056.51
|  | 合计 |  |  | 95789.2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031