谈判文件

（服务类)

http：//www.ahdmig.cn

项目名称：霍山东大街特色街区、大别山两山学院消防维保服务项目

项目编号：DBSCG-2025-141

采 购 人：安徽中京物业服务有限公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

采购时间：2025年12月

## 目  录

第一章  竞争谈判公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  采购合同	13

第四章  采购需求	14

第五章  评审方法和标准	17

第六章  谈判响应文件格式	19

# 第一章  竞争谈判公告

安徽大别山工程咨询有限公司受安徽中京物业服务有限公司委托，代理霍山东大街特色街区、大别山两山学院消防维保服务项目，经安徽大别山国有资产投资（控股）集团有限公司审批，根据《国有企业采购操作规范》及《安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司招标采购管理制度》，本项目采用竞争谈判方式采购，已具备采购条件，欢迎符合条件的国内供应商参加竞争谈判。

一、项目基本情况

1、项目名称：霍山东大街特色街区、大别山两山学院消防维保服务项目

2、项目编号：DBSCG-2025-141

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争谈判

5、预算金额：65000.00元

6、最高限价：65000.00元/年（其中霍山东大街特色街区商业消防维保控制价31000元/年，霍山东大街特色街区住宅及霍山县大别山两山学院消防维保控制价34000元/年），超出最高限价按无效投标处理。

7、采购需求：霍山东大街特色街区、大别山两山学院消防维保服务项目，详见采购需求。

8、服务期：3年，合同一年一签，年度考核合格后续签下年度合同。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、供应商须具备独立法人资格，具有有效的营业执照；

2、本项目对供应商的特定资格要求：

（1）供应商须具有与本项目类似的消防维保服务业绩；

（2）供应商须为本项目安排至少3名服务人员，其中项目负责人1名，须具备一级注册消防工程师资格；2名现场维保人员，须持有效消防设施操作员证书（维保方向）；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

- （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

- 中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、招标文件获取时间

本项目勿需报名，投标供应商于2025年12月8日起（北京时间，下同）起自行登录安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）“招标采购”栏目中下载招标文件等相关资料。请投标供应商关注安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）“招标采购”“补充公告”中关于本项目的补遗、答疑等内容。

四、开标日期和地点

（一）开标日期：2025年12月11日09时00分

（二）开标地点：安徽大别山工程咨询有限公司开标厅201室（霍山县国投大厦）

五、联系方式

（一)项目单位：安徽中京物业服务有限公司

地  址：霍山县国投大厦15楼

联系人：许先生

联系方式：0564-5020029

（二)代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地  址：霍山县国投大厦2楼204室

联系人：徐先生

联系方式：0564-5020033，17756405133

（三）监督部门：安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司纪检监察室

地  址：霍山县国投大厦16楼1607室

联系人：张先生

电  话：0564-5020180

六、发布媒介

安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）。

安徽中京物业服务有限公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2025年12月8日

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 霍山东大街特色街区、大别山两山学院消防维保服务项目 |
| 2 | 项目性质 | 服务类 |
| 3 | 采购单位 | 安徽中京物业服务有限公司 地址：霍山县国投大厦15楼 联系人：许先生 联系方式：0564-5020029 |
| 4 | 代理机构 | 代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司 地址：霍山县国投大厦2楼204室 联系人：徐先生 电话：0564-5020033，17756405133 |
| 5 | 采购方式 | 竞争谈判 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 项目内容 | 详见谈判公告。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见谈判公告。 |
| 9 | 询问、质疑 | 供应商如果对招标文件存在误解或理解不清，可以按以下方式提出询问：谈判截止日期前2天前提交电子版发至邮2778078886@qq.com。逾期不予受理（不得署名）。 答复：谈判截止日期前1天前于“安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）”发布，采购人不再另行通知，该答复内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。 供应商如果认为自己的权益受到损害，请按招标文件质疑与投诉规定，提出质疑。供应商在递交质疑函纸质版的同时，必须将与纸质版质疑函一致的电子版（为 word 或 wps,可编辑模式）发送2778078886@qq.com邮箱。质疑须在谈判截止日期2天前提出，否则不予受理。 质疑函应当包括下列主要内容： 1.质疑人的名称、地址、联系电话（固定电话及手机)； 2.项目名称、项目编号及标段号或分包号； 3.具体的质疑事项、原因、基本事实及相关证明材料； 4.本次质疑的法人授权书（后附法人、被授权人身份证扫描件）； 5.提起质疑的日期。 |
| 10 | 资格审查方式 | □资格预审 ☑资格后审 |
| 11 | 是否接受联合体 | □接受 ☑不接受 |
| 12 | 谈判预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 13 | 偏离 | ☑不允许负偏离 □允许 |
| 14 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 15 | 谈判有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 16 | 合同备案 | / |
| 17 | 是否允许递交备选方案 | ☑不允许 □允许 |
| 18 | 谈判响应文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 谈判响应文件应按采购文件要求盖章或签字。由授权代表签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提供谈判授权书。谈判响应文件签字或盖章不符合采购文件要求的，按无效投标处理。 |
| 20 | 装订要求 | 谈判响应文件正、副本均应装订成册，保证装订牢固，不掉页、不粘面。谈判响应文件未按要求装订的，按无效投标处理。 |
| 21 | 密封要求 | 谈判响应文件所有正、副本均应密封在一个文件袋中，并在封套上加盖供应商公章，封套上应写明：“（采购项目名称）谈判响应文件、 年 月 日 时 分前不得开启”字样。 供应商未按要求密封响应文件的，自行承担响应文件遗失、提前解封等责任。 |
| 22 | 谈判响应文件递交截止时间及地点 | 截止时间：同开标时间 地点：安徽大别山工程咨询有限公司开标厅201室（霍山县国投大厦） |
| 23 | 开标时间及地点 | 详见采购公告。（若法定代表人本人参加开标会则只需查验身份证原件；若代理人参加开标会则需查验谈判授权书原件和代理人身份证原件，需在响应文件中提供谈判授权书及代理人身份证的复印件并加盖供应商公章，评标现场查验原件。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交谈判授权书，且投标文件也未有谈判授权书，其投标文件按照无效投标处理。） |
| 24 | 谈判方法及标准 | 详见本文件第五章 |
| 25 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：按相关法律法规执行； 谈判小组确定方式：随机抽取。 |
| 26 | 是否授权谈判小组确定成交单位 | ☑是 □否 |
| 27 | 谈判保证金 | / |
| 28 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标价3% 履约保证金允许方式：现金或银行转账 |
| 29 | 质保期 | / |
| 30 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标人（成交人）支付。根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件精神，现将费用标准予以告知，本项目采购代理服务费按3000元收取。 费用缴纳账户： 户名：安徽大别山工程咨询有限公司 开户行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司营业部 账号：20010048352066600000012 |
| 31 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 32 | 服务期 | 3年，合同一年一签，年度考核合格后续签下年度合同。 |
| 33 | 签订合同地点 | 采购人指定地点 |
| 34 | 付款方式 | 每半年支付一次消防维保费用，每月的考核结果作为结算支付的依据，具体支付条款以合同约定为准。付款前供应商须提供3%增值税专用发票。 |
| 35 | 竞争谈判文件发售方式 | 详见谈判公告 |
| 36 | 最高限价 | 详见谈判公告 |
| 37 | 注意事项 | 投标人在响应文件递交截止时间内收到的响应文件不足2家的，或评审过程中造成流标现象的，其响应文件也不予退还给投标人。 |

## 二、供应商须知

1、适用范围：本竞争谈判文件仅适用于本竞争谈判文件所述的服务项目招标。

2、合格的供应商：合格的供应商应符合本竞争谈判文件载明的谈判供应商资格。

3、谈判报价：谈判报价为供应商在竞争谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。谈判供应商不得递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按竞争谈判文件规定提交谈判替代方案的除外），否则将被判定为无效谈判。

4、谈判费用：谈判供应商应承担其编制谈判响应文件以及递交谈判响应文件所涉及的一切费用，无论谈判结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5、谈判有效期：见供应商须知前附表。

6、供应商应确保所提供的谈判资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的被废标等任何责任由其自行承担。

7、为保证谈判活动顺利进行，供应商应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达谈判现场。

8、如果谈判小组认为有必要，可要求供应商在指定时间内提交谈判响应文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效标处理。

9、竞争谈判文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。供应商在谈判中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌，否则谈判小组有权拒绝其谈判。

10、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用谈判货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

11、本项目不接受联合体投标。

12、本项目谈判报价采用的币种为 人民币 。

13、谈判响应文件和与谈判有关的所有文件均应使用 汉语 。

14、除另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15、本公司一律不予退还供应商的谈判响应文件。

16、与本次招标活动相关的信息，将在安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）上及时发布。供应商对本须知如有不清楚之处，请在递交响应文件截止时间2天前，以书面形式告知采购人或安徽大别山工程咨询有限公司并说明原因，逾期不予受理。

17、本竞争谈判文件的解释权属于采购人和安徽大别山工程咨询有限公司。

## 三、竞争谈判文件内容、澄清及修改

1、竞争谈判文件的组成

（1）竞争谈判文件包括本章第3条发出的修改澄清通知。

（2）供应商应认真审阅竞争谈判文件所有的内容，如果供应商的谈判响应文件不能实质性地响应竞争谈判文件要求，将作废标处理。

2、竞争谈判文件的澄清

（1）要求澄清竞争谈判文件的供应商，最迟应在谈判截止日期前2天以书面或传真的方式向采购人提出要求澄清的问题。采购人在不迟于谈判截止日前1天以书面形式予以解答，此书面答复（包括对询问的解释，但不说明询问来源）将以补充书面文件形式在安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）上及时发布，由此而产生的对竞争谈判文件内容的修改，将均在网上发布。

（2）供应商对采购人提供的竞争谈判文件所做的推证、解释和结论，采购人概不负责，供应商由于对竞争谈判文件的任何推证和误解以及竞争谈判文件对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。供应商应认真检查竞争谈判文件是否齐全，如有遗漏，请于3日内向本公司索取，否则责任自负。

3、竞争谈判文件的修改

（1）在谈判截止日期1天前，采购人可以以网站发布更正通知的方式修改竞争谈判文件，修改通知作为竞争谈判文件的组成部分，对供应商有同等约束作用。

（2）供应商在收到竞争谈判文件修改通知后24小时内，应以电话、电报、电传或传真等形式告知本公司予以确认。

（3）为使供应商有合理的时间将修改通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交谈判响应文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当竞争谈判文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

## 四、谈判响应文件的编制

1、谈判响应文件是对竞争谈判文件实质性响应的承诺文件。

2、谈判响应文件的份数和签署

（1）供应商应按本竞争谈判文件的规定，向采购单位提交谈判响应文件，其中壹份正本，贰份副本。并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（2）谈判响应文件正、副本均使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按前附表要求盖章、签字。

（3）全套谈判响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“竞争谈判文件修改通知”的要求进行的，或者是供应商明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由谈判响应文件签署人加盖印鉴。

## 五、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封与标志

谈判响应文件所有正、副本均应密封在一个文件袋中，并在封套上加盖供应商公章，封套上应写明：“（采购项目名称）谈判响应文件、     年   月   日   时   分前不得开启”字样。

供应商未按要求密封响应文件的，自行承担响应文件遗失、提前解封等责任。

2、谈判截止期

（1）供应商应在谈判须知中规定的时间之前将谈判响应文件递交到指定地点。采购单位在接到谈判响应文件时将注明收到的日期和时间。

（2）超过谈判截止期送达的谈判响应文件将被拒绝并原封退给供应商。

3、谈判响应文件的修改与撤回

（1）供应商可以在递交谈判响应文件以后，在规定的谈判截止期之前，以书面形式向采购单位递交修改或撤回其谈判响应文件的通知。在谈判截止期以后，不得更改谈判响应文件。

（2）供应商的修改或撤回通知，应按本文件的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

（3）在谈判有效期内，供应商不得撤销谈判响应文件，否则其谈判保证金（若有）不予退还。

4、谈判保证金（若有）

（1）谈判前，供应商应向本公司提交供应商须知前附表规定金额的谈判保证金，作为谈判的一部分。

（2）在评审时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判，将被视为非响应性谈判而导致谈判无效。

（3）成交单位的保证金在缴纳代理服务费后，退至其账户；未成交单位（含成交备选单位）的谈判保证金在确定成交单位后5个工作日内退其单位账户。

5、发生下列情况之一时，谈判保证金（若有）将不予退还：

（1）供应商在提交谈判担保后不参加谈判或在谈判有效期内撤销谈判响应文件的；

（2）成交人未能在规定期限内按照竞争谈判文件内容提交履约担保或签订合同协议的；

（3）成交人因自身原因放弃成交资格的；

（4）供应商在谈判活动中存在违规和违法行为的。

## 六、谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按谈判现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

## 七、评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

注：采用竞争谈判采购方式采购下在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争谈判采购活动可以继续进行，符合要求的供应商只有1家的，经采购人主管单位批准可转为单源直接采购。

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将通过安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/）“招标采购”栏目进行公告。

## 八、报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投供货各环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、如有需要，供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求。

3、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上形式编辑word或PDF模式发送至2778078886@qq.com邮箱提出。

请供应商及时通过安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司网站“补充公告”栏目及时查看答疑文件。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## 九、合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

## 十、澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，发布网址为安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http：//ahdmig.cn/），请供应商及时关注。

## 十一、验收与支付

1、采购人验收时，应成立（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、支付按照采购人与供应商签订合同执行。

## 十二、质疑和投诉

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他谈判供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报主管部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

# 第三章  采购合同

（采购人与成交供应商自行协商拟定，但不得违背采购文件实质性条款）

- 第四章  采购需求

一、项目概况

本项目服务范围具体包括霍山东大街特色街区项目、霍山县大别山两山学院两处消防维保。具体情况如下：

霍山东大街特色街区：霍山东大街特色街区项目位于霍山县衡山镇淠河东路以南，文峰北路以东，南环城河以北，总建筑面积为87164.23 m²，其中洋房总建筑面积22392.79m²、合院总建筑面积约9087.02m²、商业总建筑面积33461.93m²（其中回迁安置商业面积为3378.7㎡，其他商业为30083.23㎡）、地下总建筑面积约21844.8m²。主要消防维保设施有消防泵房、消防监控室内设备（如湿式报警阀、消火栓泵、喷淋泵、监控主机等）、消防水池、水箱、喷淋系统、消火栓系统、应急疏散照明、防排烟系统以及消防报警系统等（具体数量以现场实际为主，维保单位需自行现场踏勘，确认报价）。

霍山县大别山两山学院：霍山县大别山两山学院位于霍山县衡山镇高桥湾路188号，本次消防维保范围1#-3#楼及公共区域，4#-8#除外，总建筑面积52130㎡（扣除4-8#面积，实际消防维保面积20393㎡）。主要消防维保设施有消防泵房、消防监控室内设备（如湿式报警阀、消火栓泵、喷淋泵、消防报警主机等）、消防水池、水箱、喷淋系统、消火栓系统、应急疏散照明、防排烟系统、正向送风系统、气体灭火系统、广播以及消防报警系统等（具体数量以现场实际为主，维保单位需自行现场踏勘，确认报价）。

二、服务需求

1、日常巡查：无故障发生情况下，每半月对消防设备进行一次全面巡查，检查前需向物业管理人员登记，并保存现场检查影响资料。巡查中维保人员须统一服装。

2、故障维修：维保单位在接到报修电话后，一般维修24小时内赶赴现场维修，紧急故障需在1小时内赶赴现场进行维修，排除故障。需要零配件采购更换的，三天内完成更换，维保单位应自行建立消防设备常用备件库，以确保消防设备的及时维修。

3、维保报告：每月5日前向甲方提交上月维保报告，内容需包含设备运行数据、巡查记录、故障处理详情、隐患整改建议及下月维保计划，报告需附影像佐证材料并经双方签字确认。

4、信息安全责任：维保人员须严格保密项目消防系统图纸、设备参数、监控数据等敏感信息及甲方隐私，严禁以任何形式泄露、传播；维保单位需与工作人员签订保密协议，若发生信息泄露，甲方有权终止合作并追究法律责任及经济损失。

5、设备保洁标准：定期开展消防设备保洁养护，确保消防水源水质达标（无杂质、无异味）；按季度对防排烟系统、送风系统进行清洁，涵盖风口、管道内壁、风机叶轮等关键部位，清除积尘、油污及杂物，保障设备运行效率。

6、设备更换：

①维保方采购更换配件包括：零星配件（如应急指示灯、应急电源及相应配套设备、各型号闸阀及管件、打印纸、喷淋头、烟感、密封圈、消防通讯器材、水流指示、继电器、接触器、双电源切换、排烟窗电机、消火栓、消防水带、手动报警等），其中灭火器在正常使用周期内的损坏、故障维修及更换由维保单位承担；上述零配件采购费用由维保单位承担。

②甲方统一采购，维保单位提供免费更换及调试的消防设备包括：湿式报警阀、喷淋泵、消防泵、稳压泵、消防控制柜、消防电源、消防主机和分机、防排烟风机、送风风机、气体灭火设备、防火门等大型消防设备，其中灭火器在过保后的更新由甲方统一采购，维保单位负责安装调试。

维保期间，因维保单位维护不当造成上述设备损坏的，由维保单位自行承单维修更换责任。

7、应急演练配合：每年配合甲方开展消防应急演练，提供技术支持（如设备操作指导、故障模拟设置），协助甲方优化应急预案。

8、设备检测校准：每半年对消防报警系统、灭火系统、应急照明等关键设备进行检测校准，确保各项参数符合国家消防规范，检测结果纳入维保报告。

9、配合消防大队、应急管理等部门消防安全检查。

三、人员要求

供应商须为本项目安排至少3名服务人员，其中项目负责人1名，须具备一级注册消防工程师资格；2名现场维保人员，须持有效消防设施操作员证书（维保方向）。维保单位定期组织人员专业培训，确保服务专业性。

- 四、报价要求

- 本项目须报投标总价和分项报价。投标总价包含完成本项目的所有费用。分项报价须分别霍山东大街特色街区商业消防维保、霍山东大街特色街区住宅消防维保、霍山县大别山两山学院消防维保进行报价。投标总报价或分项报价超过最高限价的按无效投标处理。

# 第五章  评审方法和标准

## 评审方法和标准前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判授权书 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若代理人参加开标会则需查谈判授权书、代理人居民身份证（谈判响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 供应商须具备独立法人资格，具有有效的营业执照 | 营业执照正本或副本（谈判响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件）。 |
| 3 | 供应商业绩 | 供应商须具有与本项目类似的消防维保服务业绩（谈判响应文件中需提供业绩合同或者其他有效证明材料复印件）。 |
| 4 | 项目人员 | 供应商须为本项目安排至少3名服务人员，其中项目负责人1名，须具备一级注册消防工程师资格；2名现场维保人员，须持有效消防设施操作员证书（维保方向）（谈判响应文件中需提供人员名单及资格证书复印件）。 |
| 未通过或缺少任何一项需提交的原件材料的，资格审查不合格，按无效投标处理。 |  |  |

## 评审方法和标准前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 谈判响应文件签字盖章要求 | 谈判响应文件应按谈判文件规定加盖投标单位印章或投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 谈判响应文件格式 | 须按谈判文件规定的格式填写，内容完整，不得影响谈判响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 谈判响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按谈判文件规定提交投标替代方案的除外。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

## 评审方法和标准前附表三（响应性评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 谈判响应文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 2 | 服务期 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 3 | 付款方式 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 3 | 其他 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 以上评审有任何一项未通过的，响应性评审不合格，按无效投标处理。 |  |  |

## 一、评审方法：最低评标价法。

## 二、评审程序：

按照以下顺序进行：“符合性评审→谈判→第二轮报价→价格评审→确定成交供应商及成交候选供应商→宣布评标结果”。

（一）符合性评审。谈判小组根据标评审方法和标准前附表一、二、三对供应商的响应文件进行符合性评审。符合性评审未通过的供应商不得进入谈判和后续评审环节。

（二）谈判。谈判小组所有成员集中与通过符合性评审的单一供应商分别进行谈判。各供应商的技术资料、价格和其他信息在谈判时均予以保密。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判文件能够详细列明招标标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（三）第二轮报价。谈判结束后，供应商现场分别填写并在规定时间内提交《最终承诺报价表》。

（四）价格评审。谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审。

（五）确定成交供应商及成交候选供应商。谈判小组根据有效最终报价由低到高的原则低依次排出成交供应商及成交候选供应商。如果出现多家供应商有效最终报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定排序。

（六）宣布评标结果。谈判主持人现场宣布评审结果。

第六章  谈判响应文件格式

项目竞争谈判

响

应

文

件

项目编号：

供应商：                          （盖单位章）（正本/副本）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

## 目  录

一、项目报价书

二、供应商基本情况

三、谈判响应函

四、谈判授权书

五、资格审查证明材料

六、响应情况表

七、其他资料

## 一、项目报价书

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍山东大街特色街区商业消防维保 |  | 此项报价不得超过31000元/年 |
| 2 | 霍山东大街特色街区住宅消防维保 |  | 此两项分别报价，合计不超过34000元/年 |
| 3 | 霍山县大别山两山学院消防维保 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：

- 注：

- 1、供应商的报价应包含所投项目的所有费用。

- 2、供应商须明确分项报价，否则按无效投标处理。

3、本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于公告要求的最高限价的按无效投标处理。

## 二、供应商基本情况

（格式自拟）

## 三、谈判响应函

致：（代理机构名称）

1、根据项目编号：（项目编号）号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性谈判采购。我方授权（授权代表姓名）)代表我方（供应商名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务内容。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日     期：      年    月    日

## 四、谈判授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名）代表我方参加（项目编号）（项目名称）采购活动，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件：

授权代表联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日     期：      年    月    日

注：

- 1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表（提供身份证明复印件及联系方式）；

2、法定代表人参加采购活动的无需提供谈判授权书，仅提供身份证明复印件及联系方式即可。

- 五、资格审查证明材料

## 六、响应情况表

| 谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 服务内容 |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 服务内容 |  |  |  |

## 七、其他资料

谈判文件要求提交的技术标评审资料以及供应商认为应当提交的其他资料。

## 最终承诺报价表

（某项目第			次报价书）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍山东大街特色街 区商业消防维保 |  | 此项报价不得超过31000元/年 |
| 2 | 霍山东大街特色街区 住宅消防维保 |  | 此两项分别报价，合计不超过34000元/年 |
| 3 | 霍山县大别山两山学院 消防维保 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商公章或授权代表签字：

日	期：

注：本页《最终承诺报价表》由供应商在现场依谈判情况填写。