## 控制价
乡源供水公司水厂生产运行管理服务采购
序号 | 乡镇名称 | 工作内容 | 水厂名称 | 水厂规模（m³/d） | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 上土市镇 | 1、加药消毒：按规范加药、消毒，记录完整准确；常态化水质检测并填写检测报表 2、取水口安全巡查： （1）取水口水量是否充足、是否渗漏； （2）取水口淤积清理； （3）规模水厂每周巡查不少于2次，小型水厂每周巡查不少于1次并上传巡查水印照片。 3、水厂生产制水及安全巡查： （1）巡查加药间计量泵及管道运行情况； （2）储液桶无沉淀物； （3）根据源水浊度、出厂水余氯需求按时添加用药量； （4）配合第三方检测取水； （5）加药设备规模水厂每日巡查，小型水厂每周巡查不少于1次并有水印照片。 4、设备维护及管道维修： （1）设备正常运行，定期保养，记录完整及时上报； （2）取水管道、闸阀、计量设备定期巡查及时上报维修； （3）规模水厂每日巡查，小型水厂每周巡查不少于1次并上传巡查水印照片。 5、水质检测：规模化水厂按要求日检出具检测报表；小型水厂按规范要求进行水质检测，出具检测报告，记录完整，发现异常及时上报。 6、台账记录：每月5日前上报上月水厂运行管理台账及月度费用，经考核小组确认。 7、应急保障：对水厂供电、水源水质、度汛、防冻等天气应急保障工作，发现问题及时处置。 8、环境卫生：厂区干净整洁，物品摆放规范，无杂物、无积水 9、抄表工作：每月底抄取厂区水表读数，上报乡源供水公司营销部。 10、投诉舆情：因水质不达标或间断供水等造成的用户投诉及社会舆情。 | 陡沙河水厂 | 600 | 座/每年 | 33517.2
2 |  |  | 上土市水厂 | 1500 | 座/每年 | 77293.33 |  | 规模 | 个数 | 流量 | 测算单价 | 总价 | 单价
3 | 太阳乡 |  | 杨家河水厂 | 200 | 座/每年 | 9696.8 |  | 500以下 | 15座 | 3450 | 42.16 | 145452 | 9696.8
4 |  |  | 唐家山水厂 | 100 | 座/每年 | 9696.8 |  | 500-1000 | 6座 | 4770 | 42.16 | 201103.2 | 33517.2
5 |  |  | 双河水厂 | 250 | 座/每年 | 9696.8 |  | 1000以上 | 6座 | 11000 | 42.16 | 463760 | 77293.3333
6 |  |  | 金竹坪水厂 | 800 | 座/每年 | 33517.2
7 | 诸佛庵镇 |  | 大堰沟水厂 | 150 | 座/每年 | 9696.8
8 |  |  | 倒骑龙水厂 | 150 | 座/每年 | 9696.8
9 |  |  | 三河水厂 | 250 | 座/每年 | 9696.8
10 |  |  | 石家河水厂 | 970 | 座/每年 | 33517.2
11 | 佛子岭镇 |  | 文家畈水厂 | 150 | 座/每年 | 9696.8
12 |  |  | 长岭水厂 | 150 | 座/每年 | 9696.8
13 | 漫水河镇 |  | 新铺沟水厂 | 2000 | 座/每年 | 77293.33
14 |  |  | 扁担冲水厂 | 100 | 座/每年 | 9696.8
15 | 大化坪镇 |  | 舞旗河水厂 | 150 | 座/每年 | 9696.8
16 |  |  | 黄叶坪水厂 | 400 | 座/每年 | 9696.8
17 |  |  | 多盘坳水厂 | 1500 | 座/每年 | 77293.33
18 |  |  | 白莲崖水厂 | 400 | 座/每年 | 9696.8
19 | 磨子潭镇 |  | 马家河水厂 | 2000 | 座/每年 | 77293.33
20 |  |  | 宋家河水厂 | 900 | 座/每年 | 33517.2
21 |  |  | 尚驾园水厂 | 400 | 座/每年 | 9696.8
22 | 太平畈乡 |  | 太平水厂 | 2000 | 座/每年 | 77293.33
23 |  |  | 蔡家河水厂 | 900 | 座/每年 | 33517.2
24 | 单龙寺镇 |  | 双龙水厂 | 600 | 座/每年 | 33517.2
25 |  |  | 东风桥水厂 | 400 | 座/每年 | 9696.8
26 | 东西溪乡 |  | 东西溪水厂 | 2000 | 座/每年 | 77293.33
27 | 落儿岭镇 |  | 白云庵水厂 | 200 | 座/每年 | 9696.8
合计 | [5 empty] | 810315.18
说明：以上单价为全费用综合单价，包括但不仅限于成本、利润、差旅费、验收、保险、9%税金等一切费用，中标后单价不得调整。

## 测算过程2 (hidden)
测算表
序号 | 乡镇名称 | 水厂名称 | 水厂规模（m³/d） | 用水人数 | 单位 | 单价（元） | 公里数 | 平均（元） | 904320
1 | 上土市镇 | 陡沙河水厂 | 600 | 4134 | 座/每年 | #REF! | 45km | 47
2 |  | 上土市水厂 | 1500 | 12000 | 座/每年 | #REF! | 45km
3 | 太阳乡 | 杨家河水厂 | 200 | 1372 | 座/每年 | #REF! | 41km |  | 3450 |  | 47.05 | 162322.5 | 10821.5 | 15座
4 |  | 唐家山水厂 | 100 | 348 | 座/每年 | #REF! | 41km |  | 4770 |  | 47.05 | 224428.5 | 37404.75 | 6座
5 |  | 双河水厂 | 250 | 1652 | 座/每年 | #REF! | 41km |  | 11000 | 11000 | 47.05 | 517550 | 86258.3333 | 6座
6 |  | 金竹坪水厂 | 800 | 2837 | 座/每年 | #REF! | 41km
7 | 诸佛庵镇 | 大堰沟水厂 | 150 | 1020 | 座/每年 | #REF! | 25km
8 |  | 倒骑龙水厂 | 150 | 903 | 座/每年 | #REF! | 25km
9 |  | 三河水厂 | 250 | 1631 | 座/每年 | #REF! | 25km
10 |  | 石家河水厂 | 970 | 7012 | 座/每年 | #REF! | 25km
11 | 佛子岭镇 | 文家畈水厂 | 150 | 861 | 座/每年 | #REF! | 15km
12 |  | 长岭水厂 | 150 | 1089 | 座/每年 | #REF! | 15km
13 | 漫水河镇 | 新铺沟水厂 | 2000 | 12896 | 座/每年 | #REF! | 40km
14 |  | 扁担冲水厂 | 100 | 468 | 座/每年 | #REF! | 40km
15 | 大化坪镇 | 舞旗河水厂 | 150 | 964 | 座/每年 | #REF! | 25km
16 |  | 黄叶坪水厂 | 400 | 2336 | 座/每年 | #REF! | 25km
17 |  | 多盘坳水厂 | 1500 | 7100 | 座/每年 | #REF! | 25km
18 |  | 白莲崖水厂 | 400 | 680 | 座/每年 | #REF! | 25km
19 | 磨子潭镇 | 马家河水厂 | 2000 | 9224 | 座/每年 | #REF! | 20km
20 |  | 宋家河水厂 | 900 | 5465 | 座/每年 | #REF! | 20km
21 |  | 尚驾园水厂 | 400 | 1890 | 座/每年 | #REF! | 20km
22 | 太平畈乡 | 太平水厂 | 2000 | 10809 | 座/每年 | #REF! | 52km
23 |  | 蔡家河水厂 | 900 | 6199 | 座/每年 | #REF! | 52km
24 | 单龙寺镇 | 双龙水厂 | 600 | 4061 | 座/每年 | #REF! | 15km
25 |  | 东风桥水厂 | 400 | 1432 | 座/每年 | #REF! | 15km
26 | 东西溪乡 | 东西溪水厂 | 2000 | 7795 | 座/每年 | #REF! | 22km
27 | 落儿岭镇 | 白云庵水厂 | 200 | 1203 | 座/每年 | #REF! | 16km
合计 |  |  | 19220 | 107381 |  | #REF!