谈判文件

（服务类）

http://www.ahdmig.cn

项目名称：霍山县城乡供水一体化智慧供水平台云主机、网络专线租赁服务（二次）

项目编号：DBSCG-2026-112

采 购 人：霍山县清源供水有限责任公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

采购时间：2026年10月

## 目  录

第一章  竞争谈判公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  采购合同	15

第四章  采购需求	16

第五章  评审方法和标准	17

第六章  谈判响应文件格式	20

# 第一章  竞争谈判公告

安徽大别山工程咨询有限公司受霍山县清源供水有限责任公司委托，代理霍山县城乡供水一体化智慧供水平台云主机、网络专线租赁服务（二次）项目，经采购人确认，本项目采用竞争谈判方式采购，已具备采购条件，欢迎符合条件的国内供应商参加竞争谈判。

一、项目基本情况

1.项目名称：霍山县城乡供水一体化智慧供水平台云主机、网络专线租赁服务（二次）

2.项目编号：DBSCG-2026-112

3.项目类型：服务类

4.采购方式：竞争谈判

5.预算金额：96000.00元/年

6.最高限价：96000.00元/年

7.采购需求：霍山县城乡供水一体化智慧供水平台云主机、网络专线租赁服务（二次），详见采购需求。

8.标段划分：本项目不划分标段。

9.服务期：3年，合同1年1签。

10.是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、供应商须具有有效的营业执照；

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

- （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

- 中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、招标文件获取时间

本项目无需报名，投标供应商于2026年10月8日起（北京时间，下同）起自行登录安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）“招标采购”栏目中下载招标文件等相关资料。请投标供应商关注安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）“招标采购”“补充公告”中关于本项目的补遗、答疑等内容。

四、开标日期和地点

（一）开标日期：2026年10月12日09时30分

（二）开标地点：安徽大别山工程咨询有限公司开标厅201室（霍山县国投大厦）

五、联系方式

（一）项目单位：霍山县清源供水有限责任公司

地  址：安徽省六安市霍山县衡山镇玉带桥路与迎驾大道交口

联系人：胡女士

联系方式：18063015777

（二）代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地  址：霍山县国投大厦2楼204室

联系人：徐先生

联系方式：0564-5020033，17756405133

（三）监督部门：安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司纪检监察室

地  址：霍山县国投大厦16楼1607室

联系人：张先生

电  话：0564-5020180

六、发布媒介

安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）。

霍山县清源供水有限责任公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2026年10月8日

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 霍山县城乡供水一体化智慧供水平台云主机、网络专线租赁服务（二次） |
| 2 | 项目性质 | 服务类 |
| 3 | 采购单位 | 霍山县清源供水有限责任公司 地址：安徽省六安市霍山县衡山镇玉带桥路与迎驾大道交口 联系人：胡女士 联系方式：18063015777 |
| 4 | 代理机构 | 代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司 地址：霍山县国投大厦2楼204室 联系人：徐先生 电话：0564-5020033，17756405133 |
| 5 | 采购方式 | 竞争谈判 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 项目内容 | 详见谈判公告。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见谈判公告。 |
| 9 | 询问、质疑 | 供应商如果对招标文件存在误解或理解不清，可以按以下方式提出询问：谈判截止日期前2日前提交电子版发至邮2628963924@qq.com。逾期不予受理（不得署名）。 答复：谈判截止日期前1日前于“安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）”发布，采购人不再另行通知，该答复内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。 供应商如果认为自己的权益受到损害，请按招标文件质疑与投诉规定，质疑。供应商在递交质疑函纸质版的同时，必须将与纸质版质疑函一致的电子版（为 word 或 wps，可编辑模式）发至2628963924@qq.com邮箱。质疑须在谈判截止日期2日前提出，否则不予受理。 质疑函应当包括下列主要内容： 1.质疑人的名称、地址、联系电话（固定电话及手机）； 2.项目名称、项目编号及标段号或分包号； 3.具体的质疑事项、原因、基本事实及相关证明材料； 4.本次质疑的法人授权书（后附法人、被授权人身份证扫描件）； 5.提起质疑的日期。 |
| 10 | 资格审查方式 | □资格预审 ☑资格后审 |
| 11 | 是否接受联合体 | □接受 ☑不接受 |
| 12 | 谈判预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 13 | 偏离 | ☑不允许负偏离 □允许 |
| 14 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 15 | 谈判有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日算起） |
| 16 | 合同备案 | / |
| 17 | 是否允许递交备选方案 | ☑不允许 □允许 |
| 18 | 谈判响应文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 谈判响应文件应按采购文件要求盖章或签字。由授权代表签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提供谈判授权书。谈判响应文件签字或盖章不符合采购文件要求的，按无效投标处理。 |
| 20 | 装订要求 | 谈判响应文件正、副本均应装订成册，保证装订牢固，不掉页、不粘面。谈判响应文件未按要求装订的，按无效投标处理。 |
| 21 | 密封要求 | 谈判响应文件所有正、副本均应密封在一个文件袋中，并在封套上加盖供应商公章，封套上应写明：“（采购项目名称）（第 包）响应文件、 年 月 日 时 分前不得开启”字样。 供应商未按要求密封响应文件的，自行承担响应文件遗失、提前解封等责任。 |
| 22 | 谈判响应文件递交截止时间及地点 | 截止时间：同开标时间 地点：安徽大别山工程咨询有限公司开标厅201室（霍山县国投大厦） |
| 23 | 开标时间及地点 | 详见采购公告。（若法定代表人本人参加开标会则只需查验身份证原件；若代理人参加开标会则需查验谈判授权书原件和代理人身份证原件，需在响应文件中提供谈判授权书及代理人身份证的复印件并加盖供应商公章，评标现场查验原件。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交谈判授权书，且投标文件也未有谈判授权书，其投标文件按照无效投标处理。） |
| 24 | 谈判方法及标准 | 详见本文件第五章 |
| 25 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：按相关法律法规执行； 谈判小组确定方式：随机抽取。 |
| 26 | 是否授权谈判小组确定成交单位 | ☑是 □否 |
| 27 | 谈判保证金 | / |
| 28 | 履约保证金 | / |
| 29 | 质保期 | / |
| 30 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标人（成交人）支付。根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件精神，现将费用标准予以告知，本项目采购代理服务费计算公式为：中标价（成交价）*1.5%（不足3000元的按3000元收取）。 费用缴纳账户： 户名：安徽大别山工程咨询有限公司 开户行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司营业部 账号：20010048352066600000012 |
| 31 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 32 | 服务期 | 3年，合同1年1签。 |
| 33 | 签订合同地点 | 采购人指定地点 |
| 34 | 付款方式 | - 六个月一支付，六个月后20个工作日内支付前六个月费用，供应商须提供6%增值税专用发票。 |
| 35 | 竞争谈判文件发售方式 | 详见谈判公告 |
| 36 | 最高限价 | 详见谈判公告 |
| 37 | 注意事项 | 投标人在响应文件递交截止时间内收到的响应文件不足2家的，或评审过程中造成流标现象的，其响应文件也不予退还给投标人。 |

## 二、供应商须知

1.适用范围：本竞争谈判文件仅适用于本竞争谈判文件所述的服务项目招标。

2.合格的供应商：合格的供应商应符合本竞争谈判文件载明的谈判供应商资格。

3.谈判报价：谈判报价为供应商在竞争谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。谈判供应商不得递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按竞争谈判文件规定提交谈判替代方案的除外），否则将被判定为无效谈判。

4.谈判费用：谈判供应商应承担其编制谈判响应文件以及递交谈判响应文件所涉及的一切费用，无论谈判结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5.谈判有效期：见供应商须知前附表。

6.供应商应确保所提供的谈判资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的被废标等任何责任由其自行承担。

7.为保证谈判活动顺利进行，供应商应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达谈判现场。

8.如果谈判小组认为有必要，可要求供应商在指定时间内提交谈判响应文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效标处理。

9.竞争谈判文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。供应商在谈判中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌，否则谈判小组有权拒绝其谈判。

10.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用谈判货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

11.本项目不接受联合体投标。

12.本项目谈判报价采用的币种为 人民币 。

13.谈判响应文件和与谈判有关的所有文件均应使用 汉语 。

14.除另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.本公司一律不予退还供应商的谈判响应文件。

16.与本次招标活动相关的信息，将在安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）上及时发布。供应商对本须知如有不清楚之处，请在递交响应文件截止时间2日前，以书面形式告知采购人或安徽大别山工程咨询有限公司并说明原因，逾期不予受理。

17.本竞争谈判文件的解释权属于采购人和安徽大别山工程咨询有限公司。

## 三、竞争谈判文件内容、澄清及修改

1.竞争谈判文件的组成

（1）竞争谈判文件包括本章第3条发出的修改澄清通知。

（2）供应商应认真审阅竞争谈判文件所有的内容，如果供应商的谈判响应文件不能实质性地响应竞争谈判文件要求，将作废标处理。

2.竞争谈判文件的澄清

（1）要求澄清竞争谈判文件的供应商，最迟应在谈判截止日期前2日以书面或传真的方式向采购人提出要求澄清的问题。采购人在不迟于谈判截止日前1日以书面形式予以解答，此书面答复（包括对询问的解释，但不说明询问来源）将以补充书面文件形式在安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）上及时发布，由此而产生的对竞争谈判文件内容的修改，将均在网上发布。

（2）供应商对采购人提供的竞争谈判文件所做的推证、解释和结论，采购人概不负责，供应商由于对竞争谈判文件的任何推证和误解以及竞争谈判文件对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。供应商应认真检查竞争谈判文件是否齐全，如有遗漏，请于3日内向本公司索取，否则责任自负。

3.竞争谈判文件的修改

（1）在谈判截止日期1日前，采购人可以在网站发布更正通知的方式修改竞争谈判文件，修改通知作为竞争谈判文件的组成部分，对供应商有同等约束作用。

（2）供应商在收到竞争谈判文件修改通知后24小时内，应以电话、电报、电传或传真等形式告知本公司予以确认。

（3）为使供应商有合理的时间将修改通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交谈判响应文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当竞争谈判文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

## 四、谈判响应文件的编制

1.谈判响应文件是对竞争谈判文件实质性响应的承诺文件。

2.谈判响应文件的份数和签署

（1）供应商应按本竞争谈判文件的规定，向采购单位提交谈判响应文件，其中壹份正本，贰份副本。并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（2）谈判响应文件正、副本均使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按前附表要求盖章、签字。

（3）全套谈判响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“竞争谈判文件修改通知”的要求进行的，或者是供应商明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由谈判响应文件签署人加盖印鉴。

## 五、谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件的密封与标志

谈判响应文件所有正、副本均应密封在一个文件袋中，并在封套上加盖供应商公章，封套上应写明：“（采购项目名称）（第  包）谈判响应文件、   年  月   日  时	分前不得开启”字样。

供应商未按要求密封响应文件的，自行承担响应文件遗失、提前解封等责任。

2.谈判截止期

（1）供应商应在谈判须知中规定的时间之前将谈判响应文件递交到指定地点。采购单位在接到谈判响应文件时将注明收到的日期和时间。

（2）超过谈判截止期送达的谈判响应文件将被拒绝并原封退给供应商。

3.谈判响应文件的修改与撤回

（1）供应商可以在递交谈判响应文件以后，在规定的谈判截止期之前，以书面形式向采购单位递交修改或撤回其谈判响应文件的通知。在谈判截止期以后，不得更改谈判响应文件。

（2）供应商的修改或撤回通知，应按本文件的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

（3）在谈判有效期内，供应商不得撤销谈判响应文件，否则其谈判保证金（若有）不予退还。

4.谈判保证金（若有）

（1）谈判前，供应商应向本公司提交供应商须知前附表规定金额的谈判保证金，作为谈判的一部分。

（2）在评审时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判，将被视为非响应性谈判而导致谈判无效。

（3）成交单位的保证金在缴纳代理服务费后，退至其账户；未成交单位（含成交备选单位）的谈判保证金在确定成交单位后5个工作日内退其单位账户。

5.发生下列情况之一时，谈判保证金（若有）将不予退还：

（1）供应商在提交谈判担保后不参加谈判或在谈判有效期内撤销谈判响应文件的；

（2）成交人未能在规定期限内按照竞争谈判文件内容提交履约担保或签订合同协议的；

（3）成交人因自身原因放弃成交资格的；

（4）供应商在谈判活动中存在违规和违法行为的。

## 六、谈判程序

1.谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。

2.在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按谈判现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

3.谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4.谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5.谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6.供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

## 七、评审及异常情况处理

1.谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2.谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

注：采用竞争谈判采购方式采购下，在采购过程中符合要求的供应商只有两家的，竞争谈判采购活动可以继续进行，符合要求的供应商只有一家的，可依采购实体制度规定转入单源直接采购程序。

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3.重新组织谈判，采购单位将通过安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn）“招标采购”栏目进行公告。

## 八、报价响应及答疑

1.响应报价应含有所投供货各环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2.如有需要，供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求。

3.供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上形式编辑word或PDF模式发送至2628963924@qq.com邮箱提出。

请供应商及时通过安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司网站“补充公告”栏目及时查看答疑文件。

4.供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## 九、合同的签订

1.质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3.采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

## 十、澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，发布网址为安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://www.ahdmig.cn），请供应商及时关注。

## 十一、考核与支付

1.采购人考核时，应成立考核小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行考核，并出具考核结果证明。

2.支付按照采购人与成交供应商签订合同执行。

## 十二、质疑和投诉

1.质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2.质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3.质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4.有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他谈判供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5.经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6.质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向监督部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7.质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报主管部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

# 第三章  采购合同

（甲乙双方自行拟定，但不得有违背采购文件精神的条款。）

# 第四章  采购需求

| 序号 | 服务内容 | 主要技术服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网专线 | 1、带宽：上行20M，下行20M 2、满足多终端上网功能，提供1个可用互联网公网IP地址； 3、光电转换设备由供应商按采购人要求提供租赁（费用包含在本次报价中）； 4、维护服务要求：提供7×24小时热线电话服务，并指定专人受理业务及网络监测维护等服务。在接到网络故障报告后，应及时组织人员处理，做到维修响应时间15分钟，承诺恢复时间不超过2小时。 | 1 | 条 |
| 2 | 云主机 | 16核CPU，48G内存，云硬盘：1100G | 1 | 台 |
| 3 | 云主机 | 8核CPU，32G内存，云硬盘：600G | 3 | 台 |

- 第五章  评审方法和标准

## 评审方法和标准前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判授权书 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若代理人参加开标会则需查验谈判授权书、代理人居民身份证（谈判响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 供应商须具有有效的营业执照 | 营业执照正本或副本（谈判响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件）。 |
| 未通过或缺少任何一项需提交的原件材料的，资格审查不合格，按无效投标处理。 |  |  |

## 评审方法和标准前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 谈判响应文件签字盖章要求 | 谈判响应文件应按谈判文件规定加盖投标单位印章或投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 谈判响应文件格式 | 须按谈判文件规定的格式填写，内容完整，不得影响谈判响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 谈判响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按谈判文件规定提交投标替代方案的除外。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

## 评审方法和标准前附表三（响应性评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 谈判响应文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 2 | 服务期 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 3 | 付款方式 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 3 | 其他 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 以上评审有任何一项未通过的，响应性评审不合格，按无效投标处理。 |  |  |

## 评审方法和标准前附表四（综合评审指标表）

| 类别 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （70分） | 供应商资质 | - 供应商具有基础电信业务经营许可证（或经具有基础电信业务经营许可证的总公司授权经营基础电信业务）的得5分，供应商具有增值电信业务经营许可证（或经具有增值电信业务经营许可证的总公司授权经营增值电信业务）的得5分，本项最高10分。 - 注：响应文件中提供证书复印件。 | 10分 |
|  | 认证 情况 | - 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的，且在有效期范围内： - 1、信息安全管理体系认证证书的得5分； - 2、质量管理体系认证证书的得5分。 - 注：响应文件中提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 10分 |
|  | 人员 配备 | 供应商为本项目配备服务人员具有： 1、信息系统项目管理师证书的得4分，满分4分； 2、网络工程师证书的得3分，满分6分。 注：响应文件中须提供人员证书复印件，同一人员具有多个证书的仅按最高分计1次。 | 10分 |
|  | 供应商业绩 | 1、2021年1月1日以来，供应商具有云主机租赁服务业绩的，每提供1个得2.5分，满分5分； 2、2021年1月1日以来，供应商具有网络专线接入服务业绩的，每提供1个得2.5分，满分5分。 注：响应文件中须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准。 | 10分 |
|  | 服务 方案 | 供应商根据本项目需求编制服务方案，包括但不限于实施部署方案、云安全防护方案、应急处理措施、售后服务方案等，谈判小组进行综合评审：优秀的得26-30分，良好的得16-25分，一般的得6-15分，差的得1-5分，未提供的0分。 | 30分 |
| 价格分 （30分） | 经评审满足谈判文件要求，最终报价在有效合理报价内的，供应商最终报价的最低价为谈判基准价，谈判报价得分＝（谈判基准价/谈判报价）×100%×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |

## 一、评审方法：综合评分法。

## 二、评审程序：

按照以下顺序进行：“符合性评审→谈判→第二轮报价→综合评审→确定成交供应商及成交候选供应商→宣布评审结果”。

（一）符合性评审。谈判小组根据评审方法和标准前附表一、二、三对供应商的响应文件进行符合性评审。符合性评审未通过的供应商不得进入下一步评审。

（二）谈判。谈判小组所有成员集中与通过符合性评审的单一供应商分别进行谈判。各供应商的技术资料、价格和其他信息在谈判时均予以保密。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判文件能够详细列明招标标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（三）第二轮报价。谈判结束后，供应商现场分别填写并在规定时间内提交《最终承诺报价表》。

（四）综合评审。谈判小组按评审方法和标准前附表四内容进行综合评审。

技术分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术分之和。

得分汇总：将每个有效谈判供应商的技术分之和加上价格分计算标准计算出的价格分，即为该谈判供应商的综合总得分。

（五）确定成交供应商及成交候选供应商。谈判小组按照有效谈判供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。如果出现多家供应商综合总得分相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定排序。

（六）宣布评审结果。谈判主持人现场宣布评审结果。

第六章  谈判响应文件格式

（采购项目名称）竞争谈判

响

应

文

件

项目编号：

供应商：                          （盖单位章）（正本/副本）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

## 目  录

一、项目报价书

二、供应商基本情况

三、谈判响应函

四、谈判授权书

五、资格审查证明材料

六、响应情况表

七、其他资料

八、最终承诺报价表

- 一、项目报价书

| 序号 | 服务内容 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元/月） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日期：

备注：

1、本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 二、供应商基本情况

（格式自拟）

## 三、谈判响应函

致：（代理机构名称）

1.根据项目编号：（项目编号）号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性谈判采购。我方授权（授权代表姓名）)代表我方（供应商名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务内容。

4.如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日     期：      年    月    日

## 四、谈判授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名）代表我方参加（项目编号）（项目名称）采购活动，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件：

授权代表联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日     期：      年    月    日

注：

- 1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表（提供身份证明复印件及联系方式）；

2.法定代表人参加采购活动的无需提供谈判授权书，仅提供身份证明复印件及联系方式即可。

- 五、资格审查证明材料

## 六、响应情况表

| 谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 服务内容 |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| ··· | ··· |  |  |  |

## 七、其他资料

谈判文件要求提交的技术标评审资料以及供应商认为应当提交的其他资料。

## 最终承诺报价表

（某项目第			次报价书）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 谈判范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 小写： 元/年 大写： /年 |
| 备注 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日	期：

注：本页《最终承诺报价表》由供应商在现场依据谈判情况填写，在开标时备填。